## Eingabe
Ablesung |  | Uhrzeit |  | Korrektur
# | Datum | Referenznormal | Prüfobjekt | in Sekunden
0 | 2003-10-09 | 20:06 | 20:06
1 | 2003-10-10 | 21:08 | 21:08
2 | 2003-10-11 | 18:36 | 18:36
3 | 2003-10-12 | 18:57 | 18:58
4 | 2003-10-13 | 23:58 | 23:59
5 | 2003-10-14 | 19:50 | 19:51
6 | 2003-10-15 | 20:00 | 20:01
7 | 2003-10-16 | 19:38 | 19:39
8 | 2003-10-17 | 19:24 | 19:25
9 | 2003-10-18 | 20:00 | 20:01
10 | 2003-10-19 | 19:54 | 19:55
11 | 2003-10-20 | 20:00 | 20:01 | -69
12 | 2003-10-21 | 17:56 | 17:56
13 | 2003-10-22 | 18:45 | 18:45
14 | 2003-10-23 | 18:16 | 18:16
15 | 2003-10-24 | 23:50 | 23:50
16 | 2003-10-25 | 20:02 | 20:02 | -24
17 | 2003-10-26 | 20:03 | 20:03
18 | 2003-10-27 | 19:53 | 19:53
19 | 2003-10-28 | 19:40 | 19:40
20 | 2003-10-29 | 20:52 | 20:52
21 | 2003-10-30 | 23:03 | 23:03
22 | 2003-10-31 | 19:05 | 19:05
23 | 2003-11-01 | 18:19 | 18:19
24 | 2003-11-02 | 18:50 | 18:50
25 | 2003-11-03 | 18:53 | 18:54
26 | 2003-11-04 | 17:43 | 17:44
27 | 2003-11-05 | 19:28 | 19:29
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## Ergebnisse
Ablesung | Stand | täglicher Gang | mittlerer Gang (kumuliert) | mittlerer Gang (Wochenmittel) | Zusammenfassung
| s | s/d | s/d | s/d
0 | 14 |  |  |  | mittlerer Gang | 4.3746 | s/d
1 | 21 | 6.7111 | 6.7111 |  | Messunsicherheit (zufälliger Fehler) des mittleren Gangs
2 | 26 | 5.5901 | 6.1935 |  | mit 95% Wahrscheinlichkeit | #REF! | s/d | =± | #REF! | s/d
3 | 32 | 5.9138 | 6.0974
4 | 39 | 5.7898 | 6.008 |  | Täglicher Gang
5 | 40 | 1.2081 | 5.2116 |  | kleinster beobachtetet Gang | #REF! | s/d
6 | 42 | 1.9862 | 4.6699 |  | grösster beobachtetet Gang | #REF! | s/d
7 | 45 | 3.0465 | 4.4409 | 4.5 | Mittelwert | #REF! | s/d
8 | 51 | 6.0589 | 4.6419 | 4.5 | Median | #REF! | s/d
9 | 56 | 4.878 | 4.6688 | 4.5 | Schiefe | #REF! | I nach Pearson
10 | 59 | 3.0126 | 4.5038 | 4 | #REF!
11 | 64 | 4.9793 | 4.5472 | 3.5 | #REF!
12 | 69 | 5.4711 | 4.6181 | 4
13 | 76 | 6.7696 | 4.79 | 5 | beobachtetet Ganggenauigkeit | #REF! | s/d | =± | #REF! | s/d
14 | 81 | 5.1028 | 4.812 | 5
15 | 88 | 5.6821 | 4.8827 | 5 | statistisch erwartetet Ganggenauigkeit
16 | 91 | 3.5644 | 4.8133 | 5 | mit 68% Wahrscheinlichkeit | #REF! | s/d | =± | #REF! | s/d
17 | 94 | 2.9979 | 4.7065 | 5 | mit 95% Wahrscheinlichkeit | #REF! | s/d | =± | #REF! | s/d
18 | 99 | 5.035 | 4.7246 | 5 | mit 99,7% Wahrscheinlichkeit | #REF! | s/d | =± | #REF! | s/d
19 | 102 | 3.0273 | 4.636 | 4.5
20 | 105 | 2.8571 | 4.5427 | 4 | Gangwerte haben ein Vorzeichen, +: Vorgang, -: Nachgang .
21 | 109 | 3.6665 | 4.4975 | 4 | Ganggenauigkeiten haben kein Vorzeichen, weil eine Spanne
22 | 113 | 4.792 | 4.5087 | 3.5 | (grösster Wert - kleinster Wert) immer positiv sein muss. Es ist
23 | 116 | 3.099 | 4.4492 | 3.5 | weit verbreitet, nicht die gesamte Spanne anzugeben, sondern
24 | 120 | 3.9157 | 4.4264 | 3.5 | nur die >± halbe Spanne<. Dieser Wert ist jeweils in der zweiten
25 | 123 | 2.9938 | 4.3689 | 3.5 | Spalte kursiv dargestelllt.
26 | 127 | 4.2044 | 4.3628 | 3.5
27 | 132 | 4.6602 | 4.3746 | 4
28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
32 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
34 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
36 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
37 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
38 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
39 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
40 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
41 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
42 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
43 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
44 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
46 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
47 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
48 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
49 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
50 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
51 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
52 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
53 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
54 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
55 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
56 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
57 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
58 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
59 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
61 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
62 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
63 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
64 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
65 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
66 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
67 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
68 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
69 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
70 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
71 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
72 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
73 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
74 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
76 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
77 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
78 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
79 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
80 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
81 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
82 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
83 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
84 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
85 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
86 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
87 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
88 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
89 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
90 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
91 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
92 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
93 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
94 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
95 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
96 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
97 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
98 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## ReadMe
Erläuterungen Eingabe
Datum:
Es darf keine leere Zeile während des Beobachtungszeitraums geben. Wenn nicht eine Ablesung pro Tag stattfindet, einfach trotzdem in der nächsten Zeile eingeben, gerechnet wird ungeachtet. Es ist zu berücksichtigen, dass die statistischen Annahmen dann an Genauigkeit verlieren, besonders beim Täglichen Gang.
Korrektur:
Wenn die Uhrzeit während des Beobachtungszeitraumes korrigiert wird sollte dies nach der Ablesung geschehen. Die Zeitspanne, um die die Uhr korrigiert, bzw. verstellt wurde ist dann in der Spalte Korrektur anzugeben. Beispiel: Uhr zeigt 52 Sekunden Plus an. Referenz 12:05:00 - Uhr 12.05:52 Nach dem Stellen zeigt sie 2 Sekunden Minus an. Referenz 12:07:00 - Uhr 12:06:58 Die Korrektur beträgt dann -(52+2) gleich -54 Sekunden
Erläuterungen Ergebnisse
Stand:
Ist die Differenz zwischen dem Istwert und dem Sollwert, also die Abweichung der Uhr zur Referenz. Daraus folgt, dass ein positiver Stand bedeutet, dass die Uhr vorgeht. Die übliche Einheit ist Sekunden, kurz s .
Gang:
Ist die Differenz zweier Stände geteilt durch die Zeitspanne zwischen den beiden Ablesungen. Eigentlich ist diese Grösse dimensionslos und wird manchmal deswegen in % angegeben. Die übliche Einheit ist Sekunden pro Tag, kurz s/d (d für day): 1s/d = 0,0011574% . Manchmal auch Sekunden pro Stunde, s/h (h für hora bzw. hour).
täglicher Gang:
Hierbei beträgt die Zeitspanne zwischen den zwei Ablesungen einen Tag (= 24:00 h). Da diese Forderung im Alltag nicht immer einzuhalten ist, versucht die Berechnung anhand der eingegebenen Uhrzeiten soweit möglich zu korrigieren.
Beispiel: Am einen Tag um 13:00 Stand +3 Sekunden, am nächsten Tag um 15:00 +11 Sekunden sind +8 Sekunden Differenz, aber in 26 Stunden. 8 Sekunden geteilt durch 1,0833 Tage sind 7,38 s/d; gerundet also 7 s/d.
Wenn die mittlere Zeitdauer minus Standardabweichung unter 20 oder plus Standardabweichung über 30 Stunden liegt wird eine Hinweis angezeigt, dass die "täglichen Werte" keine sind. Diese Grenzen sind willkürlich und subjektiv, der Fehler beträgt dann maximal rund ±11%.
mittlerer Gang:
Ist die Differenz zwischen dem ersten und dem letzten Stand geteilt durch die Zeitspanne zwischen den beiden Ablesungen. Er beschreibt die Qualität der Regulierung der Uhr.
mittlerer Gang (kumuliert):
Ist die Differenz zwischen dem ersten und einem späteren Stand geteilt durch die Zeitspanne zwischen den beiden Ablesungen. Der letzte kumulierte mittlere Gang ist gleich dem mittleren Gang.
mittlerer Gang (Wochenmittel):
Ist die Differenz zweier Stände, die 7 Ablesungen auseinander liegen, geteilt durch die Zeitspanne zwischen den beiden Ablesungen: 0-7; 1-8; 2-9, u.s.w. , bei täglicher Ablesung also einer Woche. Sie reagiert weniger empfindlich auf Ausreisser, sowohl von der Uhr als auch von Ablesefehlern als der tägliche Gang und erleichtert so das Erkennen von Tendenzen.
Messunsicherheit (zufälliger Fehler) des mittleren Gangs:
Das Problem des mittleren Ganges ist die Abhängigkeit von nur zwei Wertepaaren: dem ersten und dem letzten Stand. Ein einzelner Ausreisser bei einem dieser Werte verfälscht das Ergebnis. Weiterhin wird der Wert von der Ganggenauigkeit des Werkes negativ beeinflusst. Wenn genügend Einzelwerte vorhanden sind wird eine Abschätzung des zufälligen Fehlers berechnet, d.h. wie gross die Abweichung zum wahren Wert sein kann. Anders formuliert: Wenn man die Messung wiederholt, liegen das neue Ergebnis mit 95% Wahrscheinlichkeit zwischen den genannten Grenzen.
Kleinster beobachtetet Gang (Täglicher Gang):
Der langsamste tägliche Gang, der gemessen wurde.
Grösster beobachtetet Gang (Täglicher Gang):
Der schnellste tägliche Gang, der gemessen wurde.
Mittelwert (Täglicher Gang):
Das arithmetische Mittel der täglichen Gänge. Wenn alle Zeitspannen gleich gross sind, ist der Mittelwert gleich dem mittleren Gang. Wenn der Mittelwert vom mittleren Gang mehr als die Messunsicherheit abweicht, stimmt irgend was überhaupt nicht.
Median (Täglicher Gang):
Der Gang, für den gilt: 50% der täglichen Gänge sind langsamer, die anderen 50% sind schneller.
Schiefe (Täglicher Gang):
Sie ist ein Mass für die Symmetrie der Häufigkeitsverteilung. Null bedeutet, dass die Verteilung symmetrisch ist. Wobei eine Abweichung, deren Betrag deutlich kleiner als 1 ist, minimal und kaum relevant ist. Ein positiver Wert bedeutet, dass mehr langsame als schnelle tägliche Gänge vorliegen, bzw. dass Ausreisser ins Schnelle vorliegen. Ein negativer Wert umgekehrt, dass mehr schnelle Gänge, bzw. langsame Ausreisser existieren. Mathematisch ist die Schiefe die Differenz zwischen Mittelwert und Median geteilt durch ein Drittel der Standardabweichung der Stichprobe.
beobachtetet Ganggenauigkeit:
Ist die Differenz zwischen dem schnellsten und dem langsamsten täglichen Gang, auch als statistische Spanne bezeichnet. Sie beschreibt die Qualität des Werkes.
statistisch erwartetet Ganggenauigkeit:
Wie beim mittleren Gang besteht bei der beobachteten Ganggenauigkeit das Problem der Abhängigkeit von nur zwei Messwerten, den "äusseren", und einer daraus resultierenden Ungenauigkeit. Unter der Annahme, dass die Verteilung der täglichen Gänge eine Gauß-Verteilung ist, wird eine wahrscheinliche Streuung abgeschätzt. Die Ganggenauigkeit wird für drei Beobachtungswahrscheinlichkeiten berechnet: 68%; 95% und 99,7% . Wenn die beobachtete Ganggenauigkeit nicht zur erwarteten passt, stimmt die Annahme einer gaußschen Verteilung nicht.
Erläuterungen Diagramme
realer Stand:
Die tatsächlich abgelesenen Stände
absoluter Stand:
Die Stände, die die Uhr gehabt hätte, wenn sie nicht zwischenzeitlich neu gestellt worden, also nicht korrigiert worden wäre. Sie bilden die Grundlage der Berechnungen.
Zeitpunkt:
Das Datum der Ablesung, die senkrechten Gitternetzlinien sind jeweils 0:00 Uhr.
Trendlinie täglicher Gang:
Lineare Regressionsgerade der täglichen Gänge, wie der Name sagt eine graphische Trendanzeige.
Rote Balken (Häufigkeit):
Die Höhe des Balkens zeigt den realen prozentualen Anteil des Ganges x in s/d an der Gesamtheit aller Beobachtungen. Der höchste Balken ist das Dichtemittel und damit der wahrscheinlichste tägliche Gang. Bei mehreren gleichen höchsten Balken, zwischen denen niedriger Balken liegen, spricht man von einer mehrgipfligen Verteilung: Bimodal, Trimodal u.s.w. .
Grüne Linie (Häufigkeit):
Angenommen Gauss-Verteilung der Gänge, siehe auch "statistisch erwartetet Ganggenauigkeit".
täglicher Rhythmus:
Liest man jeden Tag zur selben Zeit den Stand ab, werden systematische Fehler, die ihre Ursache in den Tragegewohnheiten und dem täglichen Ablauf haben nicht erfasst. Beispielsweise eine Uhr, die konstant nachts abgelegt 8 Sekunden gewinnt, tags getragen 6 Sekunden verliert wird mit + 2 Sekunden /Tag bewertet.
Will man diese systematischen Abweichungen erfassen, in dem man mehrmals am Tag den Stand erfasst, entsteht ein anderes Problem: Je kürzer der Abstand zwischen zwei Ablesungen ist, desto stärker wirken sich geringe Ablesefehler aus. Per Auge ist bestenfalls ±0,5s Genauigkeit zu erreichen (eher ±1s). Deswegen führen Ablesezeiträume unter 12h zu deutlich überhöhten Werten.
Deswegen ein anderer Ansatz. Hierzu wird zuerst die Differenz zwischen den täglichen Gängen und dem mittleren Gang gebildet. Dann werden diese Werte graphisch der Uhrzeit der Ablesung, unabhängig vom Datum, zugeordnet. Nun kann man ggf. in etwas längeren Abständen als genau ein Tag ablesen, z.B. rund 25 bis 28h.
Generell benötig diese Betrachtung eine höhere Anzahl an Beobachtungen.
Sind genügend Werte zu unterschiedlichen Uhrzeiten vorhanden und eine systematische Abweichung vorhanden, kann man ein entsprechendes Wellenmuster in dem Punkthaufen erkennen, wenn nicht sieht es aus wie das Einschussmuster einer Schrotflinte. Die automatisch berechnete graue Trendlinie ist mit Vorsicht zu interpretieren, ihre Wellenform kann auch auf zufälligen Koinzidenzen beruhen!
© Ralf Wacker, Steinen, den 29.11.2004
Kontakt: ralf.wacker@mayl.de oder pn im http://www.watchbizzforum.de/phpBB2/
Auf die Benutzung von Makros wurde bewusst verzichtet. Somit ist sichergestellt, dass keine Schad~ oder Spionagefunktionen in diesem Worksheet enthalten sein können.
Disclaimer:
Das Worksheet ist nach bestem Wissen des Autors erstellt worden. Trotzdem können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Deswegen erfolgen alle Angaben ohne Gewähr, eine Haftung für falsche Werte und deren Folgen wird nicht übernommen.
Alle Rechte vorbehalten. Unter der Voraussetzung, dass sich der Nutzer mit den beschriebenen Bedingungen einverstanden erklärt, ist die private, nicht kommerzielle Nutzung durch Privatpersonen gestattet und kostenlos.
Ausdrücklich verboten ist die kommerzielle Nutzung oder kommerzielle Weitergabe oder die Nutzung in Verbindung mit einem Verkaufsangebot!
Änderungen:
2004-11-29
Umstellung auf Office XP MS Excel 2002 SP3
Stand und Gang getrennt in zwei Diagrammen dargestellt
Zusätzlicher Wertebereich "realer Stand" im Diagramm
Diese Seite "ReadMe" hinzugefügt
Erläuterungen Eingabe von Seite "Eingabe" auf "ReadMe" verschoben"
Hyperlinks von Beschriftungen zu "ReadMe"-Zellen eingefügt
Plausibilitätsprüfung für tägliche Werte korrigiert
Farbige Reiter für Tabellen
Blattschutz aktiviert
2005-02-01
Fehler in der Berechnung der Gausskurve im Häufigkeits-Diagramm korrigiert: Stimmt jetzt
auch für beliebige Klassenbreiten, nicht nur bei Stufung 1 Sekunde.
2005-09-22
Diverse Tippfehler in Beschriftung und Text beseitigt.
2005-10-05
Funktion zur Anzeige der Überschrift im Häufigkeits-Diagramm geändert. Die Funktion TEXT rausgeschmissen, weil sie nicht automatisch den richtigen Dezimalseparator benutzt. Statt dessen RUNDEN eingesetzt. Somit automatische Anpassung unabhängig vom individuell gewählten Dezimalseparator (siehe [Extras], [Optionen...], [International])
Textformatierung in den Diagrammen geändert.
Beschreibung täglicher Gang Untergrenze auf 16h korrigiert.
Neues Diagramm: täglicher Rhythmus.
2006-03-30
Erläuterung zum Vorzeichen und zur Darstellung >±halbe Spanne< im Blatt Ergebnisse eingefügt.
Zahlenformat für Ergebnisse auf >immer mit Vorzeichen<, d.h. +0;-0;±0 umgestellt.
Funktion TEXT wieder benutzt, aber mit automatsicher Verknüpfung auf das eingestellte Dezimaltrennzeichen (bisschen abartiger Hack, aber funktioniert).
ReadMe Erläuterung Ergebsnisse täglicher Gang erweitert und Beispiel eingeführt.
Grenzen für den Täglichen Gang von 16 bis 36 Stunden für Mittelwert ± 2 × Standardabweichung auf 20 bis 30 Stunden für Mittelwert ± Standardabweichung geändert. D.h. Warnhinweis reagiert eher auf Abweichung des Mittelwertes.

## Hilfsrechnungen
FINGER WEG!!! |  | Datum | Sollzeit | Grenzwert | Istzeit | [5 empty] | runden auf | Auswertebereich |  | Mindestanzahl | [6 empty] | Diagrammdarstellung Stand | [6 empty] | Diagrammdarstelllung täglicher Rhythmus
28 | Anzahl vorhandener Werte | 28 | 28 |  | 28 | [5 empty] | 0.5 | J33 | I7..I33 | 5 |  | +0.0;-0.0;±0.0 | 2.7
|  |  |  | 86400 |  | Differenz |  | täglicher | mittlerer Gang | wöchentlicher | [5 empty] | 0.00 | Zahl:2.7 | [8 empty] | Stand | Stand | täglicher | Abweichung
|  | Stand | unkorrigiert | 0 Uhr korr. | korrigiert | der Stände | Zeitabstand | Gang | kumuliert | Gang | Anzeige | Gang |  |  |  |  | . |  |  |  | real | absolut | Korrektur | Zeile | Zeitpunkt | real | absolut | Gang | z. mittleren G. | Uhrzeit
| Zeitpunkt |  | s | s | s | s | d | s/d | s/d | s/d | s/d | mittlerere | 4.3746 | Mittelwert | #REF! | #REF! |  |  |  |  | s | s | s |  | d | s | s | s/d | s/d
0 | 2003-10-09 20:06 | 37903.8375 | 14 | 14 | 14 | [6 empty] | Minimum | #REF! | Median | #REF! | [5 empty] | 14 | 14 | 0 | 1 | 37903.8375 | 14 | 14
1 | 2003-10-10 21:08 | 37904.8806 | 21 | 21 | 21 | 7 | 1.0431 | 6.7111 | 6.7111 |  |  | Maximum | #REF! | Schiefe | #REF! | [5 empty] | 21 | 21 | 0 | 1 | 37903.8375 | 14 | 14 | 6.7111 | 2.3364 | 21:08
2 | 2003-10-11 18:36 | 37905.775 | 26 | 26 | 26 | 5 | 0.89444 | 5.5901 | 6.1935 | [11 empty] | 26 | 26 | 0 | 2 | 37904.8806 | 21 | 21 | 5.5901 | 1.2154 | 18:36
3 | 2003-10-12 18:57 | 37906.7896 | 32 | 32 | 32 | 6 | 1.0146 | 5.9138 | 6.0974 |  |  | Spanne | #REF! | [7 empty] | 32 | 32 | 0 | 2 | 37904.8806 | 21 | 21 | 5.9138 | 1.5391 | 18:57
4 | 2003-10-13 23:58 | 37907.9986 | 39 | 39 | 39 | 7 | 1.209 | 5.7898 | 6.008 |  |  | Sigma | #REF! | #REF! | [6 empty] | 39 | 39 | 0 | 3 | 37905.775 | 26 | 26 | 5.7898 | 1.4151 | 23:58
5 | 2003-10-14 19:50 | 37908.8264 | 40 | 40 | 40 | 1 | 0.82778 | 1.2081 | 5.2116 | [11 empty] | 40 | 40 | 0 | 3 | 37905.775 | 26 | 26 | 1.2081 | -3.1666 | 19:50
6 | 2003-10-15 20:00 | 37909.8333 | 42 | 42 | 42 | 2 | 1.0069 | 1.9862 | 4.6699 |  |  | 2s | #REF! | #REF! | [6 empty] | 42 | 42 | 0 | 4 | 37906.7896 | 32 | 32 | 1.9862 | -2.3884 | 20:00
7 | 2003-10-16 19:38 | 37910.8181 | 45 | 45 | 45 | 3 | 0.98472 | 3.0465 | 4.4409 | 4.4409 | 4.5 | 3s | #REF! | #REF! | [6 empty] | 45 | 45 | 0 | 4 | 37906.7896 | 32 | 32 | 3.0465 | -1.3281 | 19:38
8 | 2003-10-17 19:24 | 37911.8083 | 51 | 51 | 51 | 6 | 0.99028 | 6.0589 | 4.6419 | 4.3304 | 4.5 | 4s | #REF! | #REF! | [6 empty] | 51 | 51 | 0 | 5 | 37907.9986 | 39 | 39 | 6.0589 | 1.6843 | 19:24
9 | 2003-10-18 20:00 | 37912.8333 | 56 | 56 | 56 | 5 | 1.025 | 4.878 | 4.6688 | 4.2503 | 4.5 | 6s | #REF! | #REF! | [6 empty] | 56 | 56 | 0 | 5 | 37907.9986 | 39 | 39 | 4.878 | 0.5034 | 20:00
10 | 2003-10-19 19:54 | 37913.8292 | 59 | 59 | 59 | 3 | 0.99583 | 3.0126 | 4.5038 | 3.8355 | 4 | [9 empty] | 59 | 59 | 0 | 6 | 37908.8264 | 40 | 40 | 3.0126 | -1.3621 | 19:54
11 | 2003-10-20 20:00 | 37914.8333 | 64 | 64 | 64 | 5 | 1.0042 | 4.9793 | 4.5472 | 3.6578 | 3.5 | zuf. Fehler | #REF! | #REF! | [6 empty] | 64 | 64 | -69 | 6 | 37908.8264 | 40 | 40 | 4.9793 | 0.60461 | 20:00
12 | 2003-10-21 17:56 | 37915.7472 | 0 | 0 | 69 | 5 | 0.91389 | 5.4711 | 4.6181 | 4.1902 | 4 | ± | #REF! | [7 empty] | 0 | 69 | 0 | 7 | 37909.8333 | 42 | 42 | 5.4711 | 1.0965 | 17:56
13 | 2003-10-22 18:45 | 37916.7812 | 7 | 7 | 76 | 7 | 1.034 | 6.7696 | 4.79 | 4.8936 | 5 | Beobachtungsintervall | [8 empty] | 7 | 76 | 0 | 7 | 37909.8333 | 42 | 42 | 6.7696 | 2.395 | 18:45
14 | 2003-10-23 18:16 | 37917.7611 | 12 | 12 | 81 | 5 | 0.97986 | 5.1028 | 4.812 | 5.185 | 5 |  | H7..H33 | [7 empty] | 12 | 81 | 0 | 8 | 37910.8181 | 45 | 45 | 5.1028 | 0.72812 | 18:16
15 | 2003-10-24 23:50 | 37918.9931 | 19 | 19 | 88 | 7 | 1.2319 | 5.6821 | 4.8827 | 5.1498 | 5 | mittleres | #REF! | Toleranz | [6 empty] | 19 | 88 | 0 | 8 | 37910.8181 | 45 | 45 | 5.6821 | 1.3074 | 23:50
16 | 2003-10-25 20:02 | 37919.8347 | 22 | 22 | 91 | 3 | 0.84167 | 3.5644 | 4.8133 | 4.999 | 5 | Streuung | #REF! | in Tagen | in Stunden | #REF! |  |  |  |  | 22 | 91 | -24 | 9 | 37911.8083 | 51 | 51 | 3.5644 | -0.81029 | 20:02
17 | 2003-10-26 20:03 | 37920.8354 | 1 | 1 | 94 | 3 | 1.0007 | 2.9979 | 4.7065 | 4.9955 | 5 | Obergrenze | #REF! | 1.25 | 30 | #REF! |  |  |  |  | 1 | 94 | 0 | 9 | 37911.8083 | 51 | 51 | 2.9979 | -1.3767 | 20:03
18 | 2003-10-27 19:53 | 37921.8285 | 6 | 6 | 99 | 5 | 0.99306 | 5.035 | 4.7246 | 5.0035 | 5 | Untergernze | #REF! | 0.83333 | 20 | #REF! |  |  |  |  | 6 | 99 | 0 | 10 | 37912.8333 | 56 | 56 | 5.035 | 0.66032 | 19:53
19 | 2003-10-28 19:40 | 37922.8194 | 9 | 9 | 102 | 3 | 0.99097 | 3.0273 | 4.636 | 4.6661 | 4.5 | Text |  |  | Die Beobachtung ist zu unregelmässig. | [5 empty] | 9 | 102 | 0 | 10 | 37912.8333 | 56 | 56 | 3.0273 | -1.3473 | 19:40
20 | 2003-10-29 20:52 | 37923.8694 | 12 | 12 | 105 | 3 | 1.05 | 2.8571 | 4.5427 | 4.0913 | 4 |  |  |  | Die Werte "Täglicher Gang" entsprechend irrelevant! | [5 empty] | 12 | 105 | 0 | 11 | 37913.8292 | 59 | 59 | 2.8571 | -1.5175 | 20:52
21 | 2003-10-30 23:03 | 37924.9604 | 16 | 16 | 109 | 4 | 1.091 | 3.6665 | 4.4975 | 3.8893 | 4 | [9 empty] | 16 | 109 | 0 | 11 | 37913.8292 | 59 | 59 | 3.6665 | -0.70819 | 23:03
22 | 2003-10-31 19:05 | 37925.7951 | 20 | 20 | 113 | 4 | 0.83472 | 4.792 | 4.5087 | 3.6753 | 3.5 | Klassen | 5.1962 | [7 empty] | 20 | 113 | 0 | 12 | 37914.8333 | 64 | 64 | 4.792 | 0.41737 | 19:05
23 | 2003-11-01 18:19 | 37926.7632 | 23 | 23 | 116 | 3 | 0.96806 | 3.099 | 4.4492 | 3.6083 | 3.5 | Mitte | 4 | [7 empty] | 23 | 116 | 0 | 12 | 37914.8333 | -5 | 64 | 3.099 | -1.2757 | 18:19
24 | 2003-11-02 18:50 | 37927.7847 | 27 | 27 | 120 | 4 | 1.0215 | 3.9157 | 4.4264 | 3.7414 | 3.5 | Klassenbreite | #REF! | [7 empty] | 27 | 120 | 0 | 13 | 37915.7472 | 0 | 69 | 3.9157 | -0.45894 | 18:50
25 | 2003-11-03 18:53 | 37928.7868 | 30 | 30 | 123 | 3 | 1.0021 | 2.9938 | 4.3689 | 3.4491 | 3.5 | gerundet | #REF! | [7 empty] | 30 | 123 | 0 | 13 | 37915.7472 | 0 | 69 | 2.9938 | -1.3809 | 18:53
26 | 2003-11-04 17:43 | 37929.7382 | 34 | 34 | 127 | 4 | 0.95139 | 4.2044 | 4.3628 | 3.6134 | 3.5 | ist | #REF! | [7 empty] | 34 | 127 | 0 | 14 | 37916.7812 | 7 | 76 | 4.2044 | -0.17027 | 17:43
27 | 2003-11-05 19:28 | 37930.8111 | 39 | 39 | 132 | 5 | 1.0729 | 4.6602 | 4.3746 | 3.8896 | 4 | [5 empty] | Abstand |  |  |  | 39 | 132 | 0 | 14 | 37916.7812 | 7 | 76 | 4.6602 | 0.28555 | 19:28
28 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | -37930.8111 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | zum | in |  | Wahrscheinlichkeit | #N/A | #N/A | 0 | 15 | 37917.7611 | 12 | 81 | #N/A | #N/A | 0:00
29 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Klasse | Grenze | Anzahl | Anteil | Mittelwert | sigma | e hoch -t²/2 | #REF! | #N/A | #N/A | 0 | 15 | 37917.7611 | 12 | 81 | #N/A | #N/A | 0:00
30 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | 0 | 16 | 37918.9931 | 19 | 88 | #N/A | #N/A | 0:00
31 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | 0 | 16 | 37918.9931 | 19 | 88 | #N/A | #N/A | 0:00
32 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | 0 | 17 | 37919.8347 | 22 | 91 | #N/A | #N/A | 0:00
33 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | 0 | 17 | 37919.8347 | -2 | 91 | #N/A | #N/A | 0:00
34 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | 0 | 18 | 37920.8354 | 1 | 94 | #N/A | #N/A | 0:00
35 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | 0 | 18 | 37920.8354 | 1 | 94 | #N/A | #N/A | 0:00
36 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | 0 | 19 | 37921.8285 | 6 | 99 | #N/A | #N/A | 0:00
37 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | 0 | 19 | 37921.8285 | 6 | 99 | #N/A | #N/A | 0:00
38 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | 0 | 20 | 37922.8194 | 9 | 102 | #N/A | #N/A | 0:00
39 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | 0 | 20 | 37922.8194 | 9 | 102 | #N/A | #N/A | 0:00
40 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | 0 | 21 | 37923.8694 | 12 | 105 | #N/A | #N/A | 0:00
41 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | 0 | 21 | 37923.8694 | 12 | 105 | #N/A | #N/A | 0:00
42 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | 0 | 22 | 37924.9604 | 16 | 109 | #N/A | #N/A | 0:00
43 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | 0 | 22 | 37924.9604 | 16 | 109 | #N/A | #N/A | 0:00
44 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A | 0 | 23 | 37925.7951 | 20 | 113 | #N/A | #N/A | 0:00
45 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #REF! | [5 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 23 | 37925.7951 | 20 | 113 | #N/A | #N/A | 0:00
46 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 24 | 37926.7632 | 23 | 116 | #N/A | #N/A | 0:00
47 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 24 | 37926.7632 | 23 | 116 | #N/A | #N/A | 0:00
48 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 25 | 37927.7847 | 27 | 120 | #N/A | #N/A | 0:00
49 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 25 | 37927.7847 | 27 | 120 | #N/A | #N/A | 0:00
50 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 26 | 37928.7868 | 30 | 123 | #N/A | #N/A | 0:00
51 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 26 | 37928.7868 | 30 | 123 | #N/A | #N/A | 0:00
52 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 27 | 37929.7382 | 34 | 127 | #N/A | #N/A | 0:00
53 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 27 | 37929.7382 | 34 | 127 | #N/A | #N/A | 0:00
54 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 28 | 37930.8111 | 39 | 132 | #N/A | #N/A | 0:00
55 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 28 | 37930.8111 | 39 | 132 | #N/A | #N/A | 0:00
56 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
57 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
58 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
59 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
60 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
61 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
62 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 32 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
63 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 32 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
64 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
65 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
66 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 34 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
67 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 34 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
68 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
69 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
70 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 36 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
71 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 36 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
72 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 37 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
73 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 37 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
74 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 38 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
75 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 38 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
76 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 39 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
77 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 39 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
78 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 40 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
79 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 40 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
80 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 41 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
81 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 41 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
82 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 42 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
83 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 42 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
84 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 43 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
85 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 43 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
86 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 44 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
87 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 44 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
88 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
89 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
90 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 46 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
91 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 46 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
92 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 47 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
93 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 47 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
94 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 48 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
95 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 48 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
96 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 49 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
97 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 49 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
98 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 50 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
99 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 50 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
100 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 93 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 51 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0:00
[24 empty] | 51 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 52 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 52 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 53 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 53 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 54 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 54 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 55 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 55 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 56 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 56 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 57 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 57 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 58 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 58 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 59 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 59 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 60 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 60 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 61 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 61 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 62 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 62 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 63 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 63 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 64 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 64 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 65 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 65 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 66 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 66 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 67 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 67 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 68 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 68 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 69 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 69 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 70 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 70 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 71 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 71 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 72 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 72 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 73 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 73 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 74 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 74 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 75 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 75 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 76 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 76 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 77 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 77 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 78 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 78 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 79 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 79 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 80 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 80 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 81 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 81 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 82 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 82 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 83 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 83 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 84 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 84 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 85 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 85 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 86 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 86 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 87 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 87 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 88 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 88 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 89 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 89 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 90 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 90 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 91 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 91 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 92 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 92 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 93 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 93 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 94 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 94 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 95 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 95 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 96 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 96 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 97 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 97 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 98 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 98 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 99 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 99 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 100 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 100 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 101 | #N/A | #N/A | #N/A
[24 empty] | 101 | #N/A | #N/A | #N/A